河南水利与环境职业学院2020年单独考试招生

资源环境与安全大类专业技能测试方案

根据我院《2020年高职单独考试招生工作实施方案》的要求，为做好2020年高等职业教育单独考试招生工作，特制定本方案。

- 一、测试内容及分值

测量仪器操作或基本实验仪器使用，在指定场所完成，时间为90分钟；满分240分。

- 二、适用专业

1.测量仪器操作：适用于工程测量技术、地籍测绘与土地管理、摄影测量与遥感技术、测绘工程技术专业。

2.基本实验仪器使用：适用于环境工程技术、环境监测与控制技术、污染修复与生态工程技术专业。

- 三、测试要求

1.测量仪器操作具体要求：

测试项目：水准仪、经纬仪操作使用。

能力要求：①能够熟练使用水准仪、经纬仪；②能够正确测定高差、角度及计算方法。

2.基本实验仪器使用具体要求：

测试项目：液体的量取、台式天平的使用、溶液配制及浓度计算。

能力要求：①能够根据实验项目正确选择工具；②能够正确规范进行实验操作，并完成要求项目。

- 四、评分标准

1.测量仪器操作

按照“资源环境与安全大类专业技能测试评分表1”评定（见附表1）。

2.基本实验仪器使用

按照“资源环境与安全大类专业技能测试评分表2”评定（见附表2）。

附表1：

资源环境与安全大类专业技能测试评分表1

| 考生号 |  |  | 总得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目内容 | 要求 | 分值 | 评分标准 |  | 得分 |
| 第一环节 | 仪器操作 | 仪器操作步骤正确 观测程序正确 读数正确 计算正确 | 160 | 仪器操作步骤错误，扣20-50分 观测程序错误，扣10-50分 读数错误，扣10-30分 计算错误，扣10-30分 |  |  |
| 第二环节 | 回答问题 | 抽签方式挑选2-3个问题进行回答，主要考查考生的专业兴趣、专业知识储备、专业潜质、专业能力水平、考生的语言表达沟通能力。 | 80 | 根据学生回答情况，回答问题不充分酌情扣5-10分；回答问题思路不清，错误较多，酌情扣10-30分。 |  |  |
| 评分人（签字）： |  |  |  |  |  |  |

附表2

资源环境与安全大类专业技能测试评分表2

| 考生号 |  |  |  | 总得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分值 | 评分标准 |  | 评分方法 | 得分 |
| 一、 液体的量取 | 1.工具、量具、仪器的选择与使用 | 25 | 不能正确选用一项扣2分 |  | 现场考察 |  |
|  | 2．操作过程 | 65 | 按步骤操作，每步骤满分10分，没有操作或操作错误扣10分，操作不完整、操作失误酌情扣4～8分 |  | 现场考察 |  |
| 二、 台式天平的使用 | 1．工具、量具、仪器的选择与使用 | 25 | 不能正确选用一项扣2分 |  | 现场考察 |  |
|  | 2．操作过程 | 65 | 按步骤操作，每步骤满分10分，没有操作或操作错误扣10分，操作不完整、操作失误酌情扣4～8分 |  | 现场考察 |  |
| 三、溶液配制及浓度计算 | 1．食盐溶液的配制 | 30 | 不能正确选用一项扣1分,操作不当扣2分 |  | 现场考察 |  |
|  | 2．溶液浓度的计算 | 30 | 计算结果错误不得分 |  | 现场考察 |  |
| 评分人（签字）： |  |  |  |  |  |  |