河南水利与环境职业学院2020年单独考试招生

能源动力与材料大类专业技能测试方案

根据《河南省教育厅关于做好2020年高等职业教育单独考试招生和高技能人才免试入学工作的通知》和我院《2020年高职单独招生考试职业技能测试方案》的要求，为选拔适合学习能源动力与材料大类专业中职毕业生，特制定该方案。

- 一、测试内容及分值

测试内容：仪器仪表使用,及用电安全规范，在指定场所完成，时间为60分钟； 满分240分。

- 二、适用专业

供用电技术。

- 三、测试要求

- 1.示波器使用

- ①按照题目要求，能选择正确档位；

- ②正确使用示波器，测量信号波形。

- 2.万用表使用

- ①选择合适的档位；

- ②能正确测量信号；

- ③正确记录数据，规范清晰。

- 3.能力要求：

- ①能够正确使用示波器；

- ②能够正确使用万用表；

- ③能够规范操作，安全用电。

- 四、评分标准

按照“能源动力与材料大类专业技能测试评分表”进行评定（见附表）。

附表：

能源动力与材料大类专业技能测试评分表

| 考生号 |  |  | 总得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 项目内容 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| 示波器使用 （80分） | 电源和触笔安装正确 | 20 |  |  |
|  | 档位调整正确 | 20 |  |  |
|  | 测量操作正确 | 20 |  |  |
|  | 读数正确 | 20 |  |  |
| 万用表使用 （80分） | 触笔安装正确 | 20 |  |  |
|  | 档位调整正确 | 20 |  |  |
|  | 读数正确 | 20 |  |  |
|  | 使用过程操作规范 | 20 |  |  |
| 数据记录 （40分） | 整齐 | 10 |  |  |
|  | 单位正确 | 15 |  |  |
|  | 符号正确 | 15 |  |  |
| 用电规范 （40分） | 测量过程操作规范 | 20 |  |  |
|  | 通电前检查 | 10 |  |  |
|  | 结束后断电并收拾整齐 | 10 |  |  |
| 评分人（签字） |  |  |  |  |